## Slide 1: Presente y futuro del tratamiento de aguas residuales municipales en Antioquia, una mirada al oriente antioqueño

## Slide 2
Profesores:
Francisco Molina Pérez
Roberto Mejía Ruíz
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental
Grupo GAIA – Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

## Slide 3
CONTENIDO
Ciclo hidrológico urbano
Nuestra experiencia
La realidad
Dos propósitos
Aciertos y problemas
Economía de escala
El futuro
Un punto de encuentro
4 y 5 de mayo_2016_ Seccional UdeA Oriente

## Slide 4
Abastecimiento a partir de agua superficial
De la misma manera que se trata el agua para potabilizarla se deben tratar las aguas residuales generadas
De la misma corriente de agua superficial donde se descargan las aguas residuales “tratadas”, aguas abajo, otra zona urbana tendrá que abastecerse
Ciclo hidrológico urbano

## Slide 5: Nuestra experiencia
Ejecución de proyectos de diseño, optimización, arranque, operación, capacitación de operarios y evaluación de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales
A partir de la consultoría se construye una mirada integral inicial y se recomiendan acciones a desarrollar
Extensión
(Consultoría)
Investigación aplicada
Buenas prácticas
Sistematización
Cambios en la normatividad: Resolución 0631/2015

## Slide 6
La realidad
88% de las cabeceras municipales en Antioquia tienen poblaciones menores a 30.000 habitantes
Los municipios generalmente presentan debilidades institucionales, financieras y técnicas
En este contexto los criterios fundamentales de diseño, construcción y operación de las PTAR deben ser: eficiencia, sencillez, bajo costo
Se requiere de un proceso sistemático que evalué las experiencias actuales, defina aprendizajes y acciones orientadas a mejorar el diseño, construcción y operación de las PTAR

## Slide 7
Sistematizar lo realizado, extraer lecciones de lo aprendido, identificar los factores claves (Tecnología, capacidad institucional, personal capacitado). Evaluar nuestra experiencia frente a otras experiencias (Brasil, España por ejemplo)
Planear el futuro, evaluar las mejores alternativas de tratamientos primarios, secundarios y terciarios (remoción de nutrientes y desinfección): necesidad de investigación, capacitación y transferencia de tecnología
Dos propósitos

## Slide 8
Selección de tecnología simple y de bajo costo
Optimización de recursos: alcantarillados combinados
Gradualidad y priorización: focalización de esfuerzos, conocimiento de la tecnología, capacitación, desarrollo institucional
Aciertos
Colección de aguas residuales
T 2°: materia orgánica
T 1°: sólidos
T 3°: nutrientes, desinfección

## Slide 9
Localización
Construcción
Problemas

## Slide 10
Operación y mantenimiento

## Slide 11: La economía de escala tratamiento 1°
Costo percápita versusTamaño de la Población
Municipio | Población equivalente | Inversión en US/hab.
Carmen de V. | 30.000 | 18,4
Marinilla | 20.000 | 20,9
El Peñol | 13.050 | 23,5
El Santuario | 19.300 | 24,5
Cocorná | 5.806 | 27,5
Guarne | 11.900 | 35,6
San Luís | 9.860 | 43,0
San Carlos | 9.000 | 43,8
Alejandría | 3.400 | 72,5
Puerto Triunfo | 3.425 | 79,5
San Francisco | 1.900 | 89,5
Tren de tratamiento: cribado + desarenado + sedimentación primaria + digestión de lodos
F. Molina et al. 2011. Fifteen years of water sanitation in eastern Antioquia, Colombia, In: Smallwat 11, Spain.

## Slide 12: Investigación y desarrollo en tratamientos secundarios y terciarios
El futuro:

## Slide 13
“La planta experimental”
González, J.L; Mejía, R. and Molina, F. 2012. Diseño conceptual de una estación experimental de tratamiento de aguas residuales domésticas orientada a municipios con población menor a 30.000 habitantes. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. (11), 21: 87-100.

## Slide 14
Un punto de encuentro:

## Slide 15
Muchas Gracias
Más información
(+574) 219 6563
francisco.molina@udea.edu.co
Francisco Molina P.