## Cuadro de cantidades
VA-037-2020 ANEXO 2
LOGO DEL PROPONENTE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
|  |  | OBJETO: | Compra, suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de seguridad electrónica propuestos para el bloque 22- piso 1, de la Universidad de Antioquia.
REP / NO REP [R/ NR] | Item | Descripción de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor por Capítulo
| 1 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| 1.1 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS E INCENDIO |  |  |  |  | 0
NR | 1.1.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de panel de alarma. Incluye panel DSC Powerseries HS3248 con comunicador IP integrado, tamper switche, adaptador de fuente DSC HS65WPSNA, batería 12v 7A, cable duplex 2x18, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 1.1.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de repetidor inalámbrico NEO PG9920 para panel de alarma. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 2 |  | 0
NR | 1.1.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sirena cableada de 30w, color blanco. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 6 |  | 0
NR | 1.1.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Teclado de alarma LCD alfanumérico con transceptor, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDRFPRO9. | un | 1 |  | 0
NR | 1.1.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de teclado de alarma LCD alfanumérico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDPRO | un | 4 |  | 0
NR | 1.1.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de módulo de salidas programable. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HSM2208 | un | 1 |  | 0
NR | 1.1.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de gabinete metálico 40x60x15 cm color blanco, fondo madera con cerradura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Tercol | un | 1 |  | 0
R | 1.1.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de humo inalámbrico, color blanco, listado UL. Incluye pila, base, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC, referencia PG9926 | un | 38 |  | 0
R | 1.1.9 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de movimiento inalámbrico, tecnología dual (infrarrojo + microondas, antienmascaramiento), antimascotas, color blanco. Incluye pila, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia PG9984P. | un | 26 |  | 0
NR | 1.1.10 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de movimiento inalámbrico 360°, tecnología dual. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia PGX872. | un | 3 |  | 0
R | 1.1.11 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor magnético liviano, inalámbrico, color blanco. Incluye pila, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia NEO PG9945 | un | 11 |  | 0
NR | 1.1.12 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de fuente de alimentación supervisada de 3A, incluye adaptador de corriente HS65WPSNA y batería 12vdc 7amp. Marca: DSC, referencia: HSM3350 | un | 1 |  | 0
| 1.2 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN |  |  |  |  | 0
R | 1.2.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de NVR ExacqVision de 12 TB, 2U, Sistema operativo Windows 10 con 4 licencias de cámara IP Profesional incluidas, doble tarjeta de red. Incluye mouse y teclado USB, así como elementos para su correcta fijación y operación. Marca requerida: Exacqvision. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 1.2.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de kit de montaje en rack para servidores de 2U y 4U, 20" de profundidad. Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | un | 1 |  | 0
R | 1.2.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de licencia para cámara IP tipo Enterprise, para servidor Exacvision. marca requerida: Exacq Vision . Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | un | 11 |  | 0
R | 1.2.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de cámara IP tipo minidomo, 4mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche, certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.. Incluye elementos para su correcta fijación y operación. Marca sugerida: Vivotek) | un | 11 |  | 0
R | 1.2.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Rack de piso, cerrado, para equipos de hasta 19”, de 18 U. Negro, pintura electrostática, puertas laterales y trasera removibles. Debe tener al menos 2 bandejas metálicas, cerradura, iluminación interna, extractores y regleta eléctrica interna (multitoma). | un | 1 |  | 0
NR | 1.2.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de UPS rackeable, de3 KVA. Incluye elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| 1.3 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0
R | 1.3.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de panel de facilidad de acceso para 16 lectores, montaje en pared. Incluye gabinete con cerradura, tarjetas electrónicas, pilas AA, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, referencia: Ultra | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 1.3.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de fuente externa para panel de facilidad de acceso, montaje en pared. Incluye gabinete,cerradura,tarjeta electrónica, batería 12V 17A, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.Marca requerida: Software House,referencia:PSX-150W | un | 1 |  | 0
NR | 1.3.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Fuente para electroimanes con respaldo de batería,12VDC,20A. Incluye gabinete,cerradura,board, batería recomendada por el fabricante, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.Marca sugerida: Software House, Altronix. | un | 1 |  | 0
R | 1.3.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de lector de tarjeta de proximidad. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: HID R10, referencia Iclass SE | un | 12 |  | 0
NR | 1.3.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de botón de salida sin contacto, en acero inoxidable, iluminado (rojo-verde), texto en español. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer | un | 12 |  | 0
R | 1.3.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Electroimán de 600 Lb, 12V DC, con contactos seco (NC,COM,NO), sin buzzer, Listado UL. Incluye resistencias, soporte U, Z, L o ZL, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Yale, Secolarm | un | 21 |  | 0
NR | 1.3.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de botón tipo switche, montaje superficial, contacto NO/NC, de trabajo pesado para liberación de electroimán, certificado UL. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer modelo PB-5811-WWQ | un | 2 |  | 0
| 2019-04-01 | CABLEADO |  |  |  |  | 0
R | 1.4.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de cable de par trenzado apantallado (UTP categoría 5e), de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG, certificado UL. Marcas sugeridas: Commscope, Leviton, 3M, Ceconet. | Metro lineal | 1898 |  | 0 | #DIV/0!
| 2019-05-01 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
NR | 1.5.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de canaleta plástica ranurada 25x25 mm color gris y elementos de fijación | Metro lineal | 12 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 1.5.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de canaleta plástica 17x3 mm color blanco y elementos de fijación | Metro lineal | 8 |  | 0
NR | 1.5.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de canaleta plástica 17x3 mm color blanco y elementos de fijación | Metro lineal | 9 |  | 0
| 2019-06-01 | PLANOS |  |  |  |  | 0
NR | 1.6.1 | Actualización de planos de todos los sistemas de seguridad en formato AUTOCAD | Global | 1 |  | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SEGURIDAD ELECTRÓNICA | [6 empty] | 0
IVA (19%) | [6 empty] | 0
GRAN TOTAL | [6 empty] | 0
NOTAS:
1. El alcance de la intervención será: instalación de los componentes de los sistemas de seguridad electrónica y las labores adicionales para la correcta operación de los mismos.
2. Al final se liquidarán las cantidades realmente ejecutadas
3, R: ïtem Representativo para evaluar Pt2A; NR: ítem No Representativo para evaluar Pt2B
4. El proponente solo debe diligenciar las casillas sombreadas en amarillo. Es su responsabilidad verificar las fórmulas de cálculo y sus resultados
5, En la reunión técnica se explicará la forma como se debe diligenciar el formulario de la propuesta económica
6, El presupuesto oficial es de $ 181.946.826, IVA incluido, gastos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
#REF!