## PRESENTACION DE PROP
ANEXO N° 3
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DURANTE EL PERÍODO 2021 - 2022
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
PROPONENTE
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 1
1 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PORTERÍA) PLANTA DE 150kVA, CUMMINS BAIFA POWER, MODELO: BF-C142A5-60 |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
1.02 | Filtro de combustible(2Und), ref: P551329/P553004 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
1.03 | Filtro de aceite, ref: LF3345 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
1.04 | Filtro de aire, ref: NLK07 ó DA8022 | Un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
1.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
1.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 | Un | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
1.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
1.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
1.09 | liquido refrigerante, |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 2
2 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (BLOQUE 3) PLANTA DE 225kVA, CATERPILLAR GEH220-4 |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
2.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.02 | Filtro de combustible, ref: P551318 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.03 | Filtro de aceite, ref: P550367 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.04 | Filtro de aire, ref:2652C831 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
2.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 | Un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
2.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.09 | liquido refrigerante, |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 3
3 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, BLOQUE 19 PLANTA DE75kVA, IVECO, IL75M |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
3.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.02 | Filtro de combustible, ref: P551425 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.03 | Filtro de aceite, ref: P551100 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.04 | Filtro de aire, ref: P828889 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.06 | Batería, ref: 31H1200 | Un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.09 | liquido refrigerante, |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 4
4 | EDIFICIO DE EXTENSIÓN, CALLE 70 N° 52-72 PLANTA DE 150kVA, GEP150, OLYMPIAN |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
4.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
4.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551424/P551429 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
4.03 | Filtro de aceite, ref: P554403 (2Und) | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
4.04 | Filtro de aire, ref: P777638 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
4.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
4.06 | Batería, ref: 31H1200 | Un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
4.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
4.09 | liquido refrigerante, |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 5
5 | ESTACIÓN DE POTENCIA EMISORA CULTURAL, VEREDA MONTE ALVERNIA, CORREGIMIENTO DE SAN FELIX PLANTA DE 35kW, 43kVA, CUMMINS ONAN, 35DGBD-1251 |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
5.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
5.02 | Filtro de combustible (3Und), ref: P551329/P553004/FF246 | Un | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
5.03 | Filtro de aceite, ref: P558615 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
5.04 | Filtro de aire, ref: AF25553 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
5.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
5.06 | Batería (1Und), ref: 31H, 12V | Un | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
5.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
5.09 | liquido refrigerante, |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 6
6 | PARQUE DE LA VIDA, CRA 51D N° 62-42 PLANTA DE 159kVA, STEWART AND STEVENSON, MODELO: SDC-100, DEUTZ |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
6.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
6.02 | Filtro de combustible (3Und), ref: P550587 (2Und), FS1015 (1Und) | Un | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
6.03 | Filtro de aceite, ref: P553771 | Un | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
6.04 | Filtro de aire, ref: 13024892 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
6.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
6.06 | Batería, ref: 4D1400 (30H) | Un | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
6.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
6.09 | liquido refrigerante, |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 7
7 | MUNICIPIO DE CAUCASIA, CABECERA MUNICIPAL PLANTA DE 160kW/200kVA, STEWART & STEVENSON, SD-150/BFGM1013FC, DEUTZ |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
7.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, etc | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.02 | Filtro de combustible, ref: P550440 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.03 | Filtro de aceite, ref: P553771 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.04 | Filtro de aire, ref: P782104, Donaldson | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
7.06 | Batería (1Und), ref: 4D1400 | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.09 | Kit correas de distribución: alternador y ventilador |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
7.1 | liquido refrigerante, | Un | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 8
8 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR, BLOQUE 2 PLANTA DE 200kVA, GEP200-4, CATERPILLAR, OLYMPIAN |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
8.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
8.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P5553880/P502504 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
8.03 | Filtro de aceite, ref: P550920 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
8.04 | Filtro de aire, Ref: 289-2348 | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
8.06 | Batería (1Und), ref: 31H1200 | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
8.09 | liquido refrigerante, |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 9
9 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR, BLOQUE 9PLANTA DE 200kVA, GDE200-MA, ENERMAX |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
9.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
9.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551329/P553004 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
9.03 | Filtro de aceite, ref: P553000 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
9.04 | Filtro de liquido refrigerante, ref: P552071 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
9.05 | Filtro de aire, ref: DA2695 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
9.06 | Aceite SAE15W40 | Gl | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
9.07 | Batería (2Und), ref: 31H1200 | Un | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9.08 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9.09 | Electrolito |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9.1 | liquido refrigerante, | Un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 10
10 | MUNICIPIO DE CAREPA, SEDE DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y AGROAMBIENTALES PLANTA DE 60kVA, SDMO CUMMINS, MODELO: GBT5,9 |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
10.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
10.02 | Filtro de combustible (2Und); ref: P551329/P553004 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
10.03 | Filtro de aceite, ref: P558615 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
10.04 | Filtro de aire, ref: AH1107 | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
10.06 | Batería (1Und), ref: 31H1150 | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| liquido refrigerante, |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0
10.09 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 11
11 | MUNICIPIO DE FRONTINO, VEREDA MUSINGA 185kW/231kVA, STANFORD CON PERKINS 1306C-E87TAG3; MOTOR: DTA530E |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
11.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
11.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551318-P553201 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
11.03 | Filtro de aceite, ref: P550367 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
11.04 | Filtro de aire, ref: DA2106 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
11.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
11.06 | Batería (2Und), ref: 31H1150X | Un | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
11.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
11.09 | Filtro liquido refrigerante, Ref:P554075 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11.1 | liquido refrigerante, |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
11.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 12
12 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE, VEREDA SAN JOSÉ DEL NUS PLANTA DE 35kW; 40kVA; LOVOL/POWER PLUS |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
12.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
12.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P550248/P553004 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
12.03 | Filtro de aceite, ref: P550008 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
12.04 | Filtro de aire; ref: AF25267 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
12.05 | Aceite SAE15W40 | Gl | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
12.06 | Batería (1Und), ref: 31H1150 | Un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
12.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
12.09 | liquido refrigerante, |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
12.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 13
13 | MUNICIPIO DE APARTADÓ. PLANTA DE 750kVA, 600kW, CATERPILLAR C18-600 |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
13.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
13.02 | Filtro de combustible, ref: 423-8521, 1R-0749 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
13.03 | Filtro de aceite,(2Und) ref: 1R-1808 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
13.04 | Filtro de aire. (2Und) ref: 7C-1571 | Un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
13.05 | Aceite SAE15W40 | Un | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0
13.06 | Batería (2Und), ref: 31H1250 | Gl | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
13.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
13.09 | liquido refrigerante, | Un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2021) |  |  | RUTINA N° 2 AÑO (2022) |  |  | RUTINA N° 3 AÑO (2022) |  |  | SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS TRES RUTINAS DE MANTENIMIENTO ITEM 14
14 | SEDE BIOFÁBRICA, CARMEN DE VIBORAL. PLANTA CUMMINS DE 275 kVA, FPA27-18010 T275X |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
14.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
14.02 | Filtro de combustible, (3Und) ref: FS1212,FS1280,FF5052 | Un | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
14.03 | Filtro de aceite, ref: P553000 | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
14.04 | Filtro de aire, (2Und) ref: K20900C2; K20950C2 | Un | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
14.05 | Aceite SAE15W40 | Un | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
14.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 | Gl | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
14.07 | Módulo de cargador de batería | Un | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14.08 | Electrolito | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
14.09 | liquido refrigerante, | Un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada | Un | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | 0
VALOR TOTAL
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| IVA DEL 19% | 19% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
NOTAS AL CUADRO:
1 | El proponente solo debe diligenciar las casillas sombreadas en amarillo
2 | Es responsabilidad del proponente la revisión de todas las fórmulas de cálculo de este cuadro
3 | La modificación de los textos, las unidades, las cantidades o cualquier celda diferente a las sombreadas en amarillo podrá ser causal de descalificación de la propuesta. En caso de que el proponente encuentre un error en las fórmulas o en las unidades, deberá informarlo a la Universidad en la etapa de observaciones
4 | Las cantidades que están en cero (0) se dejan en cero (0), ya que en algunas rutinas no se ejecutan dichas actividades
5 | Los proponentes deben cotizar el mantenimiento de todas las plantas, no se recibirán cotizaciones parciales
6 | El proponente debe tener en cuenta el reajuste en los costos de las rutinas que se ejecutarán en el año 2022, es decir, las rutinas #2 y #3. Al final, los valores cotizados en este cuadro serán los que se paguen
Note on E7: DIGITAR NOMBRE Y NIT DEL PROPONENTE