## 1. Condiciones técnicas
Advertencia: El Proponente debe verificar que su solución cumpla cada una de las CTO y anexar, para aquellas relacionadas con la solución de respaldos, los documentos oficiales correspondientes indicando el número de página donde se ceritifica o se puede verificar la información. Las CTO no se pueden modificar para reducirlas, pero el Proponente sí puede ofrecer una solución que las supere.
Nombre Proponente
Marcas | Software:
Hardware:
Referencia
CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE PRUEBA (Indique el nombre del archivo y la Pág.)
1. Obsolescencia
Obsolescencia de la solución | Debe ofrecer una vida útil (end-of-life / end-of-sale) mínimo de CINCO (5) años y la posibilidad de extender el soporte y garantía por TRES (3) años adicionales.
2. Características del servidor de aplicación
Ficha técnica servidor (Ver hoja 2) | SOLO los proponentes con propuestas que contengan soluciones de respaldo desagregadas o diferentes a un appliance, deben contemplar la inclusión de un servidor físico, con la configuración que se describe en la Ficha técnica servidor (Ver hoja 2) y proponer a la UdeA un modelo que cumpla, como mínimo, las CTO allí establecidas.
3. Elementos para conexión (El proponente deberá la compatibilidad de los elementos de conexión con el equipo propuesto)
Conectividad a Switch Core Alcatel (OmniSwitch 10K) | El Proveedor debe suministrar los siguientes elementos de conexión:
4 SFP+ 10 GbE LC monomodo LR compatibles con Switch Core Alcatel para conectividad entre Switch Core Bloque 8 + Bloque 32 + SIU
4 SFP+ 10 GbE LC multimodo SR compatibles con Switch Core Alcatel para conectividad de la solución de respaldos al Switch Core de SIU
2 SFP+ 10 GbE LC multimodo compatibles con Switch Core Alcatel para conectividad entre Switch Core Alcatel Bloque 32 y SIU
4 Patch Cord de fibra óptica OM4/OM5 (LC/LC) SYSTIMAX de 15 Mts. para conectividad de la solución de respaldos al Switch Core de SIU
2 Patch Cord de fibra óptica monomodo (LC/LC) SYSTIMAX de 3 Mts. para conectividad entre Switch Core Alcatel Bloque 8 y Bloque 32
2 Patch Cord de fibra óptica OM4/OM5 (LC/LC) SYSTIMAX de 3 Mts. para conectividad entre Switch Core Alcatel Bloque 32 y SIU
4 Cables UTP 1 GbE RJ45 (Cat 6A) SYSTIMAX de 15 Mts. para administración y monitoreo
Dimensiones de Rack | Dell 4210 Server Rack 0GJ575 (Dimensiones externas - 80" (Alto) x 24" (Ancho) x 40" (Profundidad))
4. Características del appliance o unidad de almacenamiento
Procesador | Debe contar con doble procesador Intel XEON de tercera generación / 12 Cores - 24 Threads / Segmento Server (Solo aplica para soluciones embebidas o basadas en appliance)
Memoria | Debe contar con 256GB RDIMM DDR4, de 2667 MHz o superior. (Solo aplica para soluciones embebidas o basadas en appliance)
Conectividad | Debe contar con tarjeta Dual Port 10 GbE Base SR para conectividad del appliance al Switch Core SIU
Debe suministrar 2 SFP+ 10 GbE LC multimodo para conectividad del appliance al Switch Core SIU
Debe contar con tarjeta Dual Port 1 GbE Base T para actividades de administración en la solución de respaldos
Administración remota de HW | Debe contar con tarjeta 1 GbE (iLO - iDRAC - IMM2 - IPMI - OTROS) para dministración remota del hardware
Almacenamiento | Debe estar compuesto por discos SAS Hot Plug de 7.2K RPM o superior.
Debe permitir escalabilidad, al menos en un 50%.
Debe disponer de 2 discos de 480GB (RAID 1) para sistema operativo y aplicación + 2TB (RAID 5 o superior) para almacenamiento del catálogo o base de datos. (Solo aplica para soluciones embebidas o basadas en appliance)
Debe disponer de 120TB efectivos, después de RAID 5 o superior, para almacenamiento de los respaldos.
Sistema operativo | Debe disponer de una suscripción de soporte y actualización, vigente por CINCO (5) años, para la respectiva distribución de Linux. (Solo aplica para soluciones embebidas o basadas en appliance)
Rendimiento | Debe respaldar mínimo 8 TB por hora
Debe recuperar mínimo 4 TB por hora
Energía | Debe contar con fuentes de poder redundantes (Hot-Swap)
Refrigeración | Debe contar con sistema de ventilación redundante (Hot-Swap)
5. Valores de desempeño y características de la solución
Funcionalidades | La solución debe brindar o permitir las siguientes funciones o características:
Respaldo de archivos que se encuentran abiertos o en uso, tanto de máquinas virtuales como de las físicas.
Programación de respaldos y recuperaciones en fechas y horarios específicos
Generación y administración de los respaldos, a nivel de imágenes e instantaneas, a través de la misma consola GUI.
Análisis y proyección de consumo del almacenamiento (Fecha aproximada de agotamiento del almacenamiento)
Tecnología de compresión y de-duplicación para los datos a respaldar
De-duplicación en el origen de los datos con el fin de optimizar el uso del canal LAN o WAN
De-duplicación global de datos a nivel de segmentos o bloques de datos repetidos, en ambientes virtuales y físicos.
Mecanismos para auto respaldo de la solución que permitan restaurar la configuración y catálogo o base de datos de los respaldos realizados.
Base de datos o catálogo de la solución alojada en el servidor local, no remota o instanciada
Integración con Vmware utilizando el recurso de (Changed Block Tracking) CBT en rutinas de respaldo completo e incrementales
Búsqueda granular, a nivel de archivos, sobre los datos respaldados y previo a restauración.
Tipos de respaldo | La solución debe brindar o permitir la creación de respaldos:
Incrementales
Completos
Completos sintéticos
Soporte de sistemas operativos y aplicaciones | La solución debe permitir el respaldo y recuperación, granular y a nivel de imagen, tanto de máquinas virtuales como de las físicas, con los siguientes sistemas operativos en sus respectivas versiones o distribuciones: (Advertencia: NO se permiten herramientas de terceros para procesos de respaldo o recuperación)
Microsoft Windows Server SE: 2012 R2, 2016 y 2019 (Físico y Virtual)
SLES 12 SP4 y posteriores (Virtual)
Red Hat Enterprise 7 y posteriores (Virtual)
Oracle Linux 7x y posteriores (Físico y Virtual)
Otras versiones de Linux como: Centos 7 y posteriores, Debian 9 y posteriores (Virtual)
La solución debe permitir el respaldo y recuperación granular de las máquinas físicas, con el siguiente sistema operativo en su respectiva versión:
HP-UX B.11.31
La solución debe permitir la integración nativa sobre las siguientes plataformas o aplicaciones, tanto en ambientes físicos como virtuales, para actividades de respaldo y recuperación a nivel granular y completo: (Advertencia: NO se permiten herramientas de terceros para lograr la integración)
Microsoft Active Directory
SAP, SAP 4HANA (Debe brindar compatibilidad con la API Backint para SAP 4HANA)
Oracle 11.2.0.4 o superior
SQL Server
IBM DB2
MySQL o María DB
PostgreSQL
Envío de alertas via e-mail o SNMP | La solución debe brindar o permitir enviar alertas de:
Límite de cuotas de almacenamiento
Mal funcionamiento de algún componente de la solución
Labores de respaldo con errores o sin ejecutar
Alertas personalizables
Luego de alcanzar un umbral configurado de algún parametro o variable del sistema.
Integración con nube | La solución debe permitir la integración nativa y administración unificada de los respaldos que se deseen trasladar o restaurar desde los siguientes proveedores de almacenamiento en nube, manteniendo su compresión y deduplicación: (Advertencia: NO se permiten herramientas de terceros para lograr la integración)
Amazon AWS
Microsoft Azure
Google Cloud
Integración con directorios de usuarios | La solución debe permitir la integración con los siguientes directorios de autenticación LDAP estándar
Microsoft Active Directory
Oracle Internet Directory
Tivoli Directory Server IBM
Integración con ambientes de virtualización | La solución debe permitir la integración nativa con los siguientes ambientes de virtualización
Vmware 6.5 - 6.7
Microsoft Hyper V
Seguridad | La solución debe brindar o permitir las siguientes funciones o mecanismos de seguridad:
Cifrado de la información respaldada
Cifrado de extremo a extremo en procesos de respaldo y restauración
Control de acceso basado en roles
Auditoría para trazabilidad en ejecución de operaciones, usuario que las realizó , usuario que autorizó, acción realizada, etc…
Administración y monitoreo | La solución debe brindar o permitir las siguientes funciones o características:
Consola gráfica web unificada, para actividades de administración de respaldos, restauraciones y configuración de políticas; monitoreo, generación de reportes y configuración de alertas correspondientes al software de respaldo y recuperación.
Consola gráfica web para actividades de monitoreo, generación de reportes y configuración de alertas correspondientes al hardware de la solución.
Modificación de la retención a un respaldo realizado
Administración concurrente y creación de múltiples administradores
Segregación de funciones y permisos, adoptando esquemas de unidades organizacionales (OU) de Microsoft Active Directory
Implementar un certificado de autenticación SSL a la interfaz de administración GUI vía HTTPS
Protocolo SNMP V2 para monitoreo
La solución debe permitir monitoreo en tiempo real y generación de reportes de los siguientes aspectos:
Consumo de recursos del dispositivo. (CPU, memoria, almacenamiento, entre otros.)
Consumo de almacenamiento utilizado por máquinas virtuales y físicas
Estado de las actividades de respaldo y recuperación (exitosos, fallidos u obsoletos)
Tiempos de respaldo y recuperación
Máquinas virtuales y servidores físicos respaldados
Estado y uso (Throughput) de las interfaces de red.
6. Soporte y garantía de fábrica para la solución de respaldo y recuperción (Hardware y Software)
Soporte y garantía | Debe permanecer vigente durante CINCO (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del interventor designado por la Universidad. Se debe entregar certificado de garantía emitido por el fabricante y verificable a través de la página Web oficial.
Esquema de atención | Debe brindar el servicio en idioma español, en sitio o remoto, con un modelo de atención 5x8x4 (lunes a viernes / 8 horas laborales / tiempo máximo para atención 4 horas)
7. Licenciamiento del software de respaldo y recuperción
Licenciamiento para 39 Sockets | Debe estar basado en Sockets y ser a perpetuidad. El licenciamiento es requerido para hipervisores y servidores físicos, como se describe a continuación: 19 Hipervisores VMware ESXi 6.5 con (35) Sockets poblados o en uso 3 servidores físicos con (4) Sockets poblados o en uso La descripción detallada se encuentra en el documento Anexo 2 (Servidores a respaldar)
8. Alcance del proponente
La oferta debe incluir los siguientes items | Todos los componentes de hardware y software necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución de respaldos.
La instalación y configuración de todos los componentes, hardware y software, que requiera la solución para garantizar su adecuada operación.
La instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución debe ser realizada por personal certificado por el fabricante, aplicando las mejores practicas y configuraciones disponibles para la solucion en aspectos como: seguridad, respaldo, recuperacion y retencion
La instalación y configuración de los agentes requeridos en los servidores físicos.
La instalación y configuración de los agentes requeridos en, al menos, DIEZ (10) servidores virtuales Windows y DIEZ (10) servidores virtuales Linux, elegidos por la UdeA.
Capacitación oficial en la administración de la solución (Hardware y Software), dictada por personal certificado por el fabricante en las temáticas contenidas en el entrenamiento; impartida al menos a TRES (3) funcionarios designados por la UdeA. La misma deberá cumplir las siguientes condiciones: - Ser dictada en español, de forma presencial o remota, en las fechas y horarios definidos en común acuerdo - Incluir laboratorios prácticos realizados con el mismo software y equipo(s) de respaldo adquiridos por la UdeA - Tener una duración mínima de 48 horas - Las clases NO deberán superar una intensidad máxima diaria de CUATRO (4) horas - Suministrar memorias digitales y certificado de participación membretado por el fabricante, el cual debe incluir la siguiente información: nombre completo del participante, su número de identificación, intensidad total de la capacitación, nombre del entrenador, fecha de inicio y finalización.
Informe de instalación, configuración y parametrización de todos los elementos (Hardware y Software) que involucra la solución de respaldos. Dicho informe debe incluir y detallar la interconexión física y lógica de todos los componentes activos. Así mismo, deben incluir todos los manuales técnicos de administración y guías de usuario que disponga la solución implementada.
Paquete de CINCUENTA (50) horas, con vigencia de CINCO (5) años, para realizar o apoyar actividades sobre la solución de respaldos, tales como: asesoría y soporte especializado que, de acuerdo a la necesidad, se podrá requerir en sitio o remoto.
ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS (CTO)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIVISIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 11010003-033 de 2021

## 2. Ficha técnica servidor
Advertencia: las propuestas que contengan soluciones de respaldo desagregadas o diferentes a un appliance, deberán contemplar la inclusión de un servidor físico para la implementación del software de respaldos, con la configuración mínima que se describe a continuación. Las CTO no se pueden modificar para reducirlas, pero el Proponente sí puede ofrecer un servidor que las supere.
Modelo | Indique el modelo ofertado
Formato | Rack
Energía | Fuente redundante (Hot-PLug)
Procesador | Doble Intel XEON de tercera generación / 10 Cores - 20 Threads / Segmento Server
Memoria RAM | 128GB RDIMM DDR4 2667 MHz o superior.
Almacenamiento | 2 x 480GB SSD PCIe (RAID 1) + 3 x 900GB SAS 10K RPM (RAID 5 o superior)
Controladora RAID | RAID1 + RAID 5
Monitor plano HD | Opcional
Teclado / Mouse | Opcional
Tarjeta de video | Gráficos integrados
Tarjeta HBA | Opcional
DVD/RW | Opcional
Conectividad | Dual Port 1 GbE Base T + Dual Port 10GbE Base SR
2 SFP+ 10 GbE LC multimodo para conectividad del servidor de aplicación al Switch Core SIU
Administración remota (LAN) | 1 GbE (iLO - iDRAC - IMM2 - IPMI - OTROS)
Puertos USB | 6 - Mínimo 4 en versión 3.1
Sistema Operativo | Windows Server 2019 Std. o distribución Linux con suscripción de soporte vigente por CINCO (5) años
Energy Star 7 | Cumple
EPEAT Silver | Cumple
RoHS | Cumple
Certificación MIL-STD 810H | Opcional
Servicio de instalación en sitio | Cumple (Incluye configuración del módulo de administración remota iLO - iDRAC - IMM2 - IPMI - OTROS)
Garantía de fábrica | 5 años de garantía en sitio sobre todas las partes y mano de obra con tiempo de atención NBD.
ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS (CTO)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIVISIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 11010003-033 de 2021